## Arkusz1
PAKIET 20 | [6 empty] | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY OKRES GWARANCJI
Lp. | NAZWA | NUMER KATALOGOWY | CAS | czystość/opis | ilość | jednostka | cena, zł | cena, zł | dni/miesiące/lata
1 | Eppendorf Research® plus (IVD) |  |  | jednokanałowa,zmienna, inci ep T.I.P.S.® samplebag, 05-5ml, fioletowy | 1 | szt. |  | 0
2 | Eppendorf Research® plus (IVD) 3 pack |  |  | jednokanałowa,zmienna,zawiera pudełko lub torebkę próbek epT.I.P.S® i długopis, Opcja 1: 0,5-10ul, 10-100ul, 100-1000ul + statyw karuzelowy | 1 | zestaw |  | 0
3 | Końcowki 1000 µl typu Eppendorf,niebieskie,wworku |  |  | typu Eppendorf,niebieskie,w worku | 15 | op. = 1000 szt. |  | 0
4 | Końcówki 200µl typu Eppendorf, żółte, w worku |  |  | Końcówki 200µl typu Eppendorf, żółte, w worku | 34 | op. = 1000 szt. |  | 0
5 | pipeta automatyczna |  |  | Pipeta jednokanałowa, automatyczna, o objętości 0.5-10μl | 3 | szt. |  | 0
6 | pipeta automatyczna |  |  | Pipeta jednokanałowa, automatyczna, o objętości 10-100μl | 3 | szt. |  | 0
7 | pipeta automatyczna |  |  | Pipeta jednokanałowa,automatyczna, o objętości 20-200μl | 3 | szt. |  | 0
8 | pipeta automatyczna |  |  | Pipeta jednokanałowa,automatyczna, o objętości 100-1000μl | 3 | szt. |  | 0
9 | pipeta automatyczna |  |  | PIPETA O ZMIENNEJ POJEMNOŚCI 500-5000 μl | 3 | szt. |  | 0
10 | Pipeta jednokanałowa automatyczna o objętości 0,5-10ul |  |  | lekkie, ergonomiczne, kalibrowane zgodnie z ISO8655, posiadają wyraźny cyfrowy wyświetlacz umożliwiający bezproblemowe odczytanie objętości | 2 | szt. |  | 0
11 | Pipeta jednokanałowa, automatyczna o objętości 100-1000ul |  |  | lekkie, ergonomiczne, kalibrowane zgodnie z ISO8655, posiadają wyraźny cyfrowy wyświetlacz umożliwiający bezproblemowe odczytanie objętości | 2 | szt. |  | 0
12 | Pipeta jednokanałowa, automatyczna o objętości 10-100ul |  |  | lekkie, ergonomiczne, kalibrowane zgodnie z ISO8655, posiadają wyraźny cyfrowy wyświetlacz umożliwiający bezproblemowe odczytanie objętości | 2 | szt. |  | 0
13 | Pipeta jednokanałowa,automatyczna o objętości 20-200ul |  |  | lekkie, ergonomiczne, kalibrowane zgodnie z ISO8655, posiadają wyraźny cyfrowy wyświetlacz umożliwiający bezproblemowe odczytanie objętości | 2 | szt. |  | 0
14 | Płytki 96 dołkowe do PCR bez kołnierza (non-skirted), 0.2 ml |  |  |  | 20 | op. = 20 szt. |  | 0
15 | Probówki 0,5ml, typu Eppendorf |  |  | Safe Lock, bezbarwne, w worku | 50 | op. = 500 szt. |  | 0
16 | Probówki do PCR cienkościenne 0.2 ml |  |  |  | 4 | op. = 1000 szt. |  | 0
17 | Probówki do PCR cienkościenne 0.5 ml przezroczyste z płaskim wieczkiem |  |  |  | 4 | op. = 500 szt. |  | 0
18 | Probówki PP 15 ml, dno stożkowe, |  |  | wykonane z bezbarwnego PP, precyzyjna, widoczna skala z białym polem do opisu, sterylne | 1 | op. = 500 szt. |  | 0
19 | Probówki PP 50 ml, dno stożkowe |  |  | wykonane z bezbarwnego PP, precyzyjna, widoczna skala z białym polem do opisu, , sterylne | 30 | op. = 500 szt. |  | 0
20 | Probówki wirownicze typu Falcon 15 ml z zakrętkami |  |  |  | 22 | op. = 500 szt. |  | 0
21 | Probówki wirownicze typu Falcon 50 ml z zakrętkami |  |  |  | 2 | op. = 500 szt. |  | 0
22 | Probówki wirówkowe 2,0 ml |  |  | typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, okrągłodenne | 20 | op. = 1000 szt. |  | 0
23 | Probówki wirówkowe 1,5 ml |  |  | typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80ºC do 121ºC | 32 | op. = 1000 szt. |  | 0
24 | Probówki wirówkowe 2,0 ml |  |  | typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80ºC do 121ºC | 34 | op. = 1000 szt. |  | 0
25 | Probówki wirówkowe 5,0ml, typu Eppendorf |  |  | Eppendorf Tubes® 5.0 mL, 5,0 mL, Eppendorf Quality™, bezbarwny, | 14 | op. = 200 szt. |  | 0
26 | Sterylne końcówki 1000µl |  |  | NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 15 | op. = 960 szt. |  | 0
27 | Sterylne NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 10ul |  |  | z PP, uniwersalne,bezbarwne, odporne na rozpuszczalniki organiczne, wyposażone w filtr hydrofobowy, w pudełkach | 17 | op. = 960szt |  | 0
28 | Sterylne NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 20ul |  |  | z PP, uniwersalne,bezbarwne, odporne na rozpuszczalniki organiczne, wyposażone w filtr hydrofobowy, w pudełkach | 2 | op. = 960szt |  | 0
29 | Sterylne NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 100ul |  |  | z PP,uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 16 | op. = 960szt |  | 0
30 | Sterylne probówki typu Falcon 15ml |  |  | STANDARD, do 10000g, wyposażone w szczelne zakrętki z PE, pakowane w statyw z PS | 2 | op. = 500 szt. |  | 0
31 | Sterylne probówki typu Falcon 50ml |  |  | STANDARD, do 12500g, wyposażone w szczelne zakrętki z PE, pakowane w statyw z PS | 3 | op. = 300 szt. |  | 0
32 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 1000µl |  |  | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE, w pudełkach | 10 | op. = 960szt |  | 0
33 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200µl, z PP, |  |  | niskoretencyjne, czyste molekularnie, wyposażone w filtr hydrofobowy, końcówki i filtry anty-aerozolowe są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD | 30 | op. = 960 szt. |  | 0
34 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200ul |  |  | z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | 4 | op. = 960szt |  | 0
35 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki 1000ul |  |  | z PP, sterylne, uniwersalne, oznaczenia niebieskie, w pudełkach | 2 | op. = 960 szt. |  | 0
36 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 10µl, |  |  | w pudełkach | 25 | op. = 960 szt. |  | 0
37 | PCR clean, NISKOADHEZYJNE mikrokońcówki 1000µl, z PP, |  |  | uniwersalne, niebieskie lub oznaczone na niebiesko, w pudełkach typu reloads, pasują zarówno do jednokanałowych i wielokanałowych pipet | 30 | op. = 960 szt. |  | 0
38 | Tipsy 10 ul |  |  | uniwersalne nisko adhezyjne końcówki w tackach | 5 | op. = 10x96 szt. |  | 0
39 | Tipsy 200ul |  |  | uniwersalne nisko adhezyjne końcówki w tackach | 13 | op. = 10x96 szt. |  | 0
40 | Uniwersalne końcówki 5ml |  |  | polipropylen w jakości medycznej, bezbarwne w worku | 14 | op. = 300 szt. |  | 0
[6 empty] | RAZEM zł, BRUTTO | 0 | 0